Практическое занятие

Тема практического занятия: Подведение итогов метрологии.

| Каменский Артемий Павлович | 28.03.25 |
| --- | --- |

Метрология

- Дайте определение понятию метрология

Метрология — наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

- Что является основным объектом измерения в метрологии?

Предметом метрологии является извлечение количественной информации о свойствах объектов с заданной точностью и достоверностью.

- Расшифруйте аббревиатуры состава государственной метрологической службы: ВНИИМС, ГСВЧ.

ВНИИМС – Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы.

ГСВЧ – Государственная служба времени, частоты и определения параметров вращения Земли России.

- В чем заключается задача Государственной метрологической службы России?

Основная задача службы метрологических измерений - это стандартизация физических величин и измерений, установление соответствия эталону.

- Дайте определение понятиям: единство измерений, обеспечение единство измерений, Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ)

Единство измерений – состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению в России единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы.

Обеспечение единства измерений – деятельность, направленная на создание и применение научных, правовых, организационных и технических основ, правил, норм и средств, необходимых для измерения чего-либо.

ГСИ – это система обеспечения единства измерений, реализуемая, управляемая и контролируемая Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование).

- Дайте определение понятию физическая величина

Характеристика одного свойства объекта общая в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальная.

- Укажите соответствие термина и определения видов показателей качества продукции (соедините стрелками или другим способом):

(сделано)

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Показатели назначения | характеризуют свойства продукции, определяющие основные функции, для выполнения которых она предназначена, и обуславливают область её применения |
| Показатели надёжности | характеризуют свойства безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости |
| Потребительские показатели | характеризуют систему «человек-изделие» и учитывают комплекс гигиенических, антропометрических, физиологических и психологических свойств человека, проявляющихся в производственных и бытовых процессах |
| Обобщенные показатели эффективности использования продукции | интегральный показатель качества, который определяют как соотношение полезного суммарного эффекта от эксплуатации или потребления продукции и суммарных затрат на её создание и эксплуатацию или потребление |
| Эргономические показатели | характеризуют социальное назначение, функциональность, легкость усвоения, удобство управления, и т.д. |
| Эстетические показатели | характеризуют информационную выразительность, рациональность форм, целостность композиции и совершенство производственного исполнения |
| Показатели технологичности | характеризуют свойства изделия, отражающие его техническое совершенство по уровню или степени потребляемых им сырья, материалов, топлива и трудовых ресурсов при эксплуатации |
| Показатели экономного использования сырья, материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов | характеризуют свойства состава и структуры или конструкции продукции, определяющие её приспособленность к достижению минимальных затрат при производстве, эксплуатации и восстановлении для заданных значений показателей качества продукции, объёма её выпуска и условий выполнения работ |
| Показатели транспортабельности | характеризуют способность продукции к перемещению в пространстве (транспортировке), не сопровождающемуся её использованием или потреблением |
| Показатели стандартизации и унификации | характеризуют насыщенность продукции стандартными, унифицированными и оригинальными составными частями, а также уровень унификации с другими изделиями |
| Патентно-правовые показатели | характеризуют степень обновления технических решений, использованных в продукции, их патентную защиту, а также возможность беспрепятственной реализации продукции в стране и за рубежом |
| Экологические показатели | характеризуют уровень вредных воздействий на окружающую среду, возникающих при эксплуатации или потреблении продукции |
| Показатели безопасности | характеризуют особенности продукции, обуславливающие при её использовании безопасность обслуживающего персонала |

- Назовите основные единицы физических величин систем:

а) СГС:

единица длины - метр

единица массы - грамм

единица времени - секунда

б) МКГСС:

единица длины - метр

единица силы – килограмм-сила

единица времени – секунда

в) Абсолютная практическая система:

электрического сопротивления - Омм

электродвижущей силы - Вольт

силы электрического тока - Ампер

электрической ёмкости - Фарад

энергии – Джоуль

мощности - Ватт

индуктивности - Генри

потока магнитной индукции - тесла

электрической проводимости - Сименс

г) Международная система единиц - СИ:

единица длины - метр

единица массы - килограмм

единица времени - секунда

силы электрического тока - Ампер

термодинамической температуры - Кельвин

силы света - Кандела

количества вещества - Моль

- Совокупность операций для определения отношения одной (измеряемой) величины к другой однородной величине, принятой за единицу, хранящуюся в техническом средстве (средстве измерений) – это …(укажите правильный ответ):

а) измерение;

б) принцип измерений;

в) метод измерений.

- Заполните таблицу:

Классификация измерений

| Признак классификации | Вид измерения |
| --- | --- |
| По отношению к изменению измеряемой величины | - - |
|  | - абсолютное измерение; - относительное измерение. |
| По условиям, определяющим точность результата | - - - |
| По методам измерений | - метод непосредственной оценки; - - - - метод измерений дополнением; - дифференциальный метод измерений. |
|  | - прямое измерение; - - - совокупные измерения; - избыточные измерения. |

- Укажите соответствие термина и определения основных средств измерений (соедините стрелками или другим способом):

| Термин |  | Определение |
| --- | --- | --- |
| Индикаторы |  | средства измерений, предназначенные для получения измерительной информации о какой-то величине, подлежащей измерению, в форме, удобной для восприятия наблюдателем |
| Меры |  | специально оформленные тела или пробы вещества определённого и строго регламентированного содержания, одно из свойств которых при определённых условиях является величиной с известным значением |
| Стандартные образцы и образцовые вещества |  | предназначены для воспроизведения физической величины заданного размера |
| Измерительные преобразователи |  | эти средства и устройства территориально разобщены и соединены каналами связи |
| Измерительные приборы |  | средства измерений, служащие для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и (или) хранения, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем (ЭДС термопары) |
| Измерительные установки |  | технические устройства и средства измерения, предназначенные для обнаружения (индикации) физических свойств объекта |
| Измерительные системы |  | состоят из функционально объединенных средств измерений и вспомогательных устройств, собранных в одном месте |

- Дайте определения понятиям поверка, калибровка средств измерения, эталон, измерительный прибор

- Перечислите виды поверок

- Установите соответствие (соедините стрелками или другим способом):

| Термин |  | Определение |
| --- | --- | --- |
| Первичный эталон |  | предназначенный для передачи размера единицы рабочим средствам измерений |
| Вторичный эталон |  | обладающий наивысшими метрологическими свойствами (в данной лаборатории, организации, на предприятии), от которого передают размер единицы подчинённым эталонам и имеющимся средствам измерений |
| Эталон сравнения |  | принятый по международному соглашению в качестве международной основы для согласования с ним размеров единиц, воспроизводимых и хранимых национальными эталонами |
| Исходный эталон |  | признанный официальным решением служить в качестве исходного для страны |
| Рабочий эталон |  | признанный решением уполномоченного на то государственного органа в качестве исходного на территории государства |
| Государственный первичный эталон |  | применяемый для сличений эталонов, которые по тем или иным причинам не могут быть непосредственно сличены друг с другом |
| Национальный эталон |  | получающий размер единицы непосредственно от первичного эталона данной единицы |
| Международный эталон |  | воспроизводящий единицу физической величины с наивысшей точностью, возможной в данной области измерений на современном уровне научно-технических достижений |

- Какой измерительный прибор, допускает только отсчитывание показаний значений измеряемой величины (укажите правильный ответ):

а) регистрирующий измерительный прибор;

б) показывающий измерительный прибор;

в) записывающий измерительный прибор.

- Измерительный прибор, в котором осуществляется одно или несколько преобразований измеряемой величины и значение её находится без сравнения с известной одноимённой величиной (укажите правильный ответ):

а) измерительный прибор прямого действия;

б) измерительный прибор сравнения;

в) измерительный прибор косвенного действия.

- Измерительный прибор, показания которого или выходной сигнал являются непрерывной функцией изменений измеряемой величины (укажите правильный ответ):

а) интегральный измерительный прибор;

б) аналоговый измерительный прибор;

в) цифровой измерительный прибор.

- Измерительный прибор, в котором значение измеряемой величины определяются путём её интегрирования по другой величине (укажите правильный ответ):

а) суммирующий измерительный прибор;

б) интегрирующий измерительный прибор;

в) воспроизводящий измерительный прибор.

- По какому признаку классифицированы измерительные приборы (стационарные, щитовые, панельные, переносные) (укажите правильный ответ):

а) По принципу действия учётом конструкции;

б) По способу применения и конструктивному исполнению;

в) По способу создания противодействующего момента;

г) По форме представления показаний.

- По какому признаку классифицированы измерительные приборы (вольтметры, амперметры, веберметры, частотометры, ваттметры и т. д.) (укажите правильный ответ):

а) По виду используемой энергии (физическому явлению);

б) По конструкции отсчётного устройства;

в) По роду измеряемой величины;

г) По характеру шкалы и положению на ней нулевой точки.

- Что является основной целью Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ)?

- Основным основополагающим документом в области обеспечения единства измерений является (укажите правильный ответ):

а) ГОСТ Р 8.000-2000;

б) ГОСТ 8.001-80;

в) ГОСТ Р 8.005-2002;

г) ГОСТ Р 8.018-2007.

- Расшифруйте следующие аббревиатуры государственных служб обеспечения единства измерений: ГСВЧ, ГССО, ГССД

- Государственный метрологический контроль включает (укажите правильные ответы):

а) изучение потребности отрасли в технических средствах;

б) утверждение типа средств измерений;

в) поверку средств измерений, в том числе эталонов;

г) участие в аттестации технологических процессов и рабочих мест;

д) лицензирование деятельности юридических и физических лиц по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений.

- Результаты каждой проверки метрологического контроля оформляются (укажите правильный ответ):

а) сертификатом;

б) удостоверением;

в) актом;

г) протоколом.

- Кто проводит проверки по метрологическому контролю и надзору (укажите правильные ответы)?

а) главные государственные инспекторы (ФАТР и М);

б) сотрудники метрологической службы предприятия;

в) государственные инспекторы по обеспечению единства измерений;